## Godkända_anläggningar
Godkända anläggningar för tilldelning av elcertifikat @LAST_SAVED |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
* Listan innehåller de anläggningar som var godkända för tilldelning av elcertifikat den @LAST_SAVED |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 |  |  | 1 |  |  | 1
* Anläggningarna i listan kan vara godkända som ny anläggning, för omfattande ombyggnad eller produktionsökning, se kolumn Beslutstyp. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-02 |  |  | 1 |  |  | 1
Anläggningens namn | Organisationsnr | Företagsnamn | Innehav | Tilldelningsfaktor (%) | Vid ansökan angiven normalårsproduktion (MWh) | Förväntad elcertifikatberättigad produktion (MWh) | Ingår i gemensamt mål | Förväntad elcertifikatberättigad produktion inom mål (MWh) | Förväntad elcertifikatberättigad produktion inom övergångsordning (MWh) | Installerad effekt (kW) | Energikälla | Typ | Nätområdes-ID | Elområde | Startdatum för tilldelning | Slutdatum för tilldelning | Vid ansökan angivet drifttagningsdatum produktionsenhet (vid flera enheter anges drifttagningsdatum för första och sista enhet) | Beslutstyp | Antal produktionsenheter bakom anläggningens mätpunkt | Kommun | Län | Idnr

## Förklaring
Kolumn | Förklaring
Anläggningens namn | Namn på anläggningen
Organisationsnr | Organisationsnummer för innehavaren av anläggningen. För anläggningar som ägs av privatpersoner anges "Privatperson" istället för personnummer
Företagsnamn | Namn på innehavaren av anläggningen. För anläggningar som ägs av privatpersoner anges "Privatperson" istället för namn.
Innehav | Visar antalet innehavare för anläggningen. Vid flera innehavare redovisas innehavare med störst innehav. Om innehavet delas av flera företag och privatpersoner visas företag med störst innehav. Om innehav delas av privat personer och ett företag visas företaget trots lägre procent andel.
Tilldelningsfaktor (%) | Den procentuella andel av anläggningens produktion som är berättigad till elcertifikat. Anläggningar som är godkända för sin fullständiga produktion har 100 % i kolumnen. Anläggningar godkända för produktionsökning har tilldelningsfaktor mellan 0 och 100 %. Vattenanläggningar utan tilldelningsfaktor månadsdeklarerar, vilket innebär att inte samtliga enheter berättigar till elcertifikat. Anläggningar som har produktionsenheter av olika energikällor månadsdeklarerar också. Dessa anläggningars tilldelningsfaktorer framgår inte i kolumnen .
Vid ansökan angiven normalårsproduktion (MWh) | Den beräknade årliga produktionen av förnybar el vid normala driftförhållanden som innehavaren angett i ansökan
Förväntad elcertifikatberättigad produktion (MWh) | Tilldelningsfaktorn multiplicerat med normalårsproduktionen ger den förväntade elcertifikatberättigade produktionen.
Ingår i gemensamt mål | Anger om anläggningen ingår i gemensamt mål för elcertifikatsmarknaden. Värdet kan vara Ja eller Nej.
Förväntad elcertifikatberättigad produktion inom mål (MWh) | Anläggningens förväntade elcertifikatsberättigade elproduktion anges i komumn för gemensamt mål eller övergångsordning
Förväntad elcertifikatberättigad produktion inom övergångsordning (MWh) | Anläggningens förväntade elcertifikatsberättigade elproduktion anges i komumn för gemensamt mål eller övergångsordning
Installerad effekt (kW) | Den installerade effekten som anläggningens generator har. Om anläggningen inte har en generator anges den installerade eleffekten
Energikälla | Den energikälla som används i anläggningen
Typ | En mer detaljerad beskrivning av energikälla. För vatten- och biokraftanläggningar som har utfört produktionsökningar och fått en bestämd andel av produktionen godkänd för tilldelning av elcertifikat anges "Produktionsökning"
Nätområdes-ID | Det nätområdes-ID som anläggningen är ansluten till.
Elområde | Det elområde som anläggningen belägen i.
Startdatum för tilldelning | Anläggningens startdatum för tilldelning av elcertifikat (i den aktuella tilldelningsperioden)
Slutdatum för tilldelning | Anläggningens slutdatum för tilldelning av elcertifikat (i den aktuella tilldelningsperioden)
Vid ansökan angivet drifttagningsdatum produktionsenhet (vid flera enheter anges drifttagningsdatum för första och sista enhet) | Datum då anläggningen/produktionsenheterna producerade el för första gången.
Beslutstyp | Den typ av beslut som fattats för anläggningen. Följande alternativ finns: 1) Ny anläggning 2) Ny tilldelning efter omfattande ombyggnad 3) Ny tilldelning efter produktionsökning
Antal produktionsenheter bakom anläggningens mätpunkt | Det antal produktionsenheter som finns bakom anläggningens mätpunkt
Kommun | Den kommun där anläggningen finns
Län | Det län där anläggningen finns
IDnr | Identifieringsnummer för anläggningar i Energimyndighetens anläggningsregister